# Микроклимат в организациях социального обслуживания

В организациях социального обслуживания микроклимат помещений нормируется СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Данные санитарные правила устанавливают требования к организациям социального обслуживания, предназначенным для оказания социальных услуг лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Микроклимат – комплекс физических факторов внутренней среды помещений, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и здоровье человека. К микроклиматическим показателям относятся температура, относительная влажность и скорость движения воздуха.

Согласно санитарным правилам системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать допустимые параметры микроклимата. Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно должны проветриваться. Для проветривания предусматриваются фрамуги, форточки или другие устройства.

В холодный период года в организациях социального обслуживания показатели микроклимата в помещениях должны составлять:

- в жилых комнатах – температура воздуха 20°-24°C, допустимая скорость движения воздуха не более 0,2 м/с;

- в гостиной, столовой, зрительном и читальном залах, помещениях профессиональной подготовки - температура воздуха 19°-23°C, при допустимой скорости движения воздуха не более 0,3 м/с; относительная влажность воздуха в данных помещениях не должна составлять более 60%.

В теплый период года температура воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей должна быть 18°-28°С, при скорости движения до 0,5 м/с и относительной влажности до 65%.
За выполнение требований санитарных правил несет ответственность руководитель организации социального обслуживания.

Показатели микроклимата помещений

СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»