Температурный режим в помещениях жилых и общественных зданий

С наступлением холодов для профилактики гриппа и ОРВИ руководителям дошкольных, общеобразовательных, медицинских организаций, а также организаций коммунально-бытового назначения и оказывающих парикмахерские и косметические услуги, бассейнов необходимо усилить контроль:

- за условиями соблюдения гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях,

- исправностью систем отопления,

- эффективностью работы нагревательного и отопительного оборудования.

Нарушение оптимальных показателей температурного режима в помещениях жилых и общественных зданий влияет на здоровье. В холодный период года возрастает риск простудных заболеваний, в том числе COVID-19.

Руководители организаций перед началом холодного периода года обязаны организовать проведение ревизии систем вентиляции, кондиционирования и отопления, обеспечить контроль эффективности их работы.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях жилых и общественных зданий регламентируется санитарными правилами - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Установленные гигиенические нормативы температуры воздуха могут отличаться в зависимости от вида организации. Особенно внимательно необходимо относиться к помещениям детских организаций.

В организациях для детей младше 7 лет допустимые температуры:

- 19 – 21°С - спальни, музыкальные, физкультурные залы, туалеты;

- 21-24°С - игровые комнаты, помещения для занятий, раздевалки;

- 24-26°С - душевые.

В организациях для детей старше 7 допустимые температуры:

- 20–24°С - жилые комнаты, помещения для отдыха и игр;

- 20–24°С - спальные и учебные помещения, кабинеты, помещения для самоподготовки, актовые залы,

- 18 – 26°С - туалеты, помещения для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты, спальни, игровые должны быть оснащены бытовыми термометрами.

- 20 - 26 °C - палаты медицинских организаций;

- не ниже 20 °C - помещения для отдыха и игр организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 25 – 28 °C - раздевалки в банях;

- 20 - 24°C - жилые комнаты в стационарных организациях социального обслуживания;

- 21 – 23 °C - парикмахерские и косметические кабинеты.

При наличии жалоб на температуру воздуха в общественных помещениях, руководители учреждений обязаны принимать меры по приведению в соответствие параметров температуры гигиеническим нормативам.

Проветривание должно проводиться регулярно. Продолжительность зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Форточки и фрамуги помещений должны функционировать в любое время года.

Контроль за температурой воздуха в помещениях в должен осуществляться руководителями организаций в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.