 
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

тел/факс (8312) 436-78-90, 436-78-73. E-mail:  sanepid@sinn.ru 
О результатах проведенных проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
          Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области информирует о проведенных проверках в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

          Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах проведены плановые проверки:

1.  С 14.04.2014г. по 25.04.2014г. Администрации рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области. 

По результатам проверки выявлены нарушения:

п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" не выделено место и емкость для временного хранения люминесцентных ламп, отсутствует договор на утилизацию таких ламп;  

п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - стулья на 3-х рабочих местах с ПВЭМ  не регулируемые по высоте;
п. 6.4. СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест» - образование несанкционированных свалок, на территории ярмарки выходного дня, в 50 м от кладбища на ул. Мичурина; 

п. 2.9. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" – не вывезен мусор с контейнерной площадки кладбища на ул. Мичурина.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений  со сроками исполнения до 01.07.2014г. и 03.11.2014 г.

2. С 16.04.2014г. по 29.04.2014г. Администрации Красногорского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области.

 По результатам проверки выявлены нарушения:

п. 2.2.-2.5. СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» – не заключен договор на проведении дератизации и дезинсекции;

п. 3.4. СП  3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» - флюорографическое обследование у сотрудников администрации не пройдено, последнее исследование проводилось в 2010 году. Контингент лиц работающих во вредных условиях труда не разработан, акт заключительной комиссии по итогам периодического осмотра не предоставлен  (п. 19 приложение 3  Приказа  №302-н от 12.04.2011 года);

п. 1.13., 6.3., 6.4. СанПиН 42-128-4690-88  "Санитарные правила содержания территорий населенных мест»- в селах Ахпаевка, Быковка и в деревнях Липовка и Сарайки жители выбрасывают мусор в специально вырытую яму, которая  потом закапывается. В деревнях Ольгино и Николаевка, и селе Львово жители закапывают мусор на личных участках (огородах);   

 п. 2.7., 2.9., 6.6., 6.7.  СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" - на прилегающей территории кладбищ не организованы контейнерные площадки для сбора мусора, мусор складывается на прилегающую территорию хаотично.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений  со сроками исполнения до 01.07.2014г. и 15.10.2014 г.

           Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе проведена с 01.04.2014 г. по 28.04.2014г плановая проверка Администрации городского поселения рабочий поселок Юганец Володарского муниципального района Нижегородской области.

По результатам проверки выявлены нарушения:

п. 4.1.СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» пробы воды,  отобранные  по адресу: п. Юганец, ул. Советская, д. 16 и по ул. Фабричной д. 15, не соответствуют по микробиологическим и  санитарно-химическим показателям.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.07.2014г.

         Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах с 09.04.2014г. по 23.04.2014г. проведена внеплановая проверка Администрации Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области.

По результатам проверки выявлены нарушения:

 дезинфекция и обеззараживание децентрализованных источников водоснабжения д. № 2, № 93, д. № 118 д. Опалиха Кстовского района, Администрацией Большеельнинского сельсовета в 2013 г. и 2014 г.  не проводилась. Не разработаны программы производственного контроля. Исследованные образцы питьевой воды из 3 источников децентрализованного водоснабжения не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».   

Выдано представление по  устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

           Зам. руководителя                                                               Н.С. Кучеренко   

Для публикации на сайте

Редактор сайта                                                                               Н.В. Короленко

Зам. начальника отдела организации надзора                       

лицензирования и СГМ                                                                Широкова Е.И.

432-94-30                                        
 

_1465991833

