УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603950, г.Нижний Новгород, ул.Тургенева,1, тел.: (831) 436-78-90,

e_mail: sanepid@sinn.ru
О плановой выездной проверке Закрытого акционерного общества «Завод Труд»
В июне Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области проведена плановая выездная проверка Закрытого акционерного общества «Завод Труд», по итогам которой были выявлены следующие замечания: на отдельных участках отсутствует механическая общая приточная вентиляция, на ряде рабочих мест с выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ отсутствует или не работает имеющаяся местная вытяжная вентиляция. 
По результатам лабораторно – инструментальных исследований, проведенных в ходе проверки, установлено, что на ряде обследованных рабочих мест эквивалентный уровень звука, параметры микроклимата, искусственная освещенность, уровни электромагнитных полей в низкочастотном диапазоне по электрической составляющей на рабочих местах пользователей ПЭВМ превышают допустимые значения.

В ходе проверки некоторые замечания были устранены, а именно на участке гальванопокрытий восстановлена работа местной вытяжной вентиляции на линии оксидирования, отремонтирован фонтанчик для немедленного смывания агрессивных жидкостей.
В отношении должностного лица ЗАО «Завод Труд», ответственного за выявленные нарушения санитарного законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении. 
ЗАО «Завод Труд» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области


Петров Е.Ю.
PAGE  
1

