ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Нижегородской области

# 603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

# тел/факс (8312) 436-78-90, 436-78-73. E-mail:  sanepid@sinn.ru

О результатах проведенных проверок в отношении

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области информирует о проведенной проверке в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Территориальным        отделом      Управления           Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах с 27.05.2015г по 05.06.2015г проведена плановая проверка Администрации Медянского сельского совета Краснооктябрьского района Нижегородской области.

По результатам проверки выявлены нарушения:

- п.п. 1.2, 3.1. СанПиН  42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест»  не организован  сбор и вывоз ТБО на утилизацию, на окраине села Медяна обнаружена несанкционированная  свалка  ТБО;

- п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территории первого пояса зоны санитарной охраны для артезианских скважин  не имеют ограждения;

- п. 4.2  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», п.1.5 Санитарных правил 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил» не организован лабораторно-производственный контроль за качеством воды из скважин и из общественных колодцев;

- п.3.4.1.СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» вода из скважины № 1 по санитарно-химическим показателям по общей жесткости и общей минерализации  (протокол № 757 от 01.06.2015 г.) и вода из скважины № 2 по санитарно-химическим показателям по сульфатам, по общей жесткости, по общей минерализации (протокол № 756 от 01.06.2015г.) не соответствует  гигиеническим нормативам;

- п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» вода из скважины № 2 по бактериологическим  показателям  (ОКБ-16) не соответствует  гигиеническому нормативу (протокол № 756 от 01.06.2015 г.);

- п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана водоёмов» вода из общественного родника по общей жесткости не соответствует гигиеническому нормативу;

- приложения 2. Табл.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» напряженность ЭМП на рабочем месте с компьютером превышает гигиенический норматив.

По результатам выявленных нарушений составлено 4 протокола об административных правонарушениях, выдано предписание об устранении выявленных нарушений  со сроком исполнения до 01.09.2015 г. главе Администрации Медянского сельского совета.