| Образец заявления. Оформляется на бланке организации-заявителя. | Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Т.В. Осиповой |
| --- | --- |
| дата___________ № _____ | от _____________________________ (наименование организации-заявителя) адрес:__________________________ _______________________________ контактный телефон:____________ |

Заявление

Прошу Вас провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу условий работы с источниками ионизирующего излучения.

Наименование объекта: _____________________________________________

Юридический адрес: _______________________________________________

Фактический адрес: ________________________________________________

Оплату гарантирую.

Банковские реквизиты:

ИНН __________________________ ОГРН ____________________________

БИК ________________ Расчетный счет ______________________________

К заявлению прилагаются следующие документы*:

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

(указать прилагаемые документы, объем (количество листов) каждого документа)

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) _______________       Дата ________________

М.П.

* перечень документов, необходимых для проведения экспертизы, представлен в приложении № 1

Приложение № 1

к заявлению о проведении

санитарно-эпидемиологической экспертизы

условий работы с источниками

ионизирующего излучения

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Заявление в ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» на главного врача Осипову Т.В. о проведении экспертизы. |
| 2 | Перечень ИИИ или акт инвентаризации с указанием паспортного наименования ИИИ, заводских номеров, года выпуска, года ввода в эксплуатацию, технических параметров с подписью главного бухгалтера и руководителя учреждения. |
| 3 | Копия устава учреждения с перечнем объектов и адресов. |
| 4 | Согласованные в Управлении Роспотребнадзора заказ - заявки на приобретение ИИИ. |
| 5 | Правоустанавливающие документы на ИИИ: счет-справка о приобретении; сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, регистрационное удостоверение Минздрава, Минздравсоцразвития. |
| 6 | Акт о монтаже ИИИ. |
| 7 | Акты о монтаже системы электрообеспечения и системы заземления с указанием выполненных параметров на новые кабинеты или акты проверки систем электрообеспечения и заземления, выполненные организацией имеющей специальное разрешение (лицензию) на проведение данного вида работы с представлением документов: акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей. |
| 8 | Техническая документация на ИИИ (техническое описание, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя) |
| 9 | Проект размещения рентгеновского кабинета (расчет радиационной защиты) выполненный организацией имеющей лицензию на деятельность (проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих)) в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект стационарной радиационной защиты рентгеновского кабинета (для законченных строительством до 2009 года) или экспертное заключение для рентгеновских кабинетов с 2009 года. |
| 10 | Копия акта на скрытые работы. |
| 11 | Технический паспорт на рентгеновский кабинет для рентгенодиагностики, рентгенотерапии, рентгеновской компьютерной томографии, остеометрии и т.п. |
| 12 | Протоколы дозиметрических измерений на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающих территориях, выполненные аккредитованной лабораторией. |
| 13 | Протоколы контроля эксплуатационных параметров, контроля качества ИИИ. |
| 14 | Протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты персонала. |
| 15 | Протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии. |
| 16 | Акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем). |
| 17 | Протокол измерения эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях. |
| 18 | Протокол инструментального измерения параметров микроклимата. |
| 19 | Протокол измерения искусственной освещенности. |
| 20 | Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий. |
| 21 | Контрольно-технический журнал на ИИИ. |
| 22 | Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б. |
| 23 | Приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль. |
| 24 | Документ об обучении персонала по радиационной безопасности. |
| 25 | Документы подтверждающие профессиональную подготовку персонала группы А . |
| 26 | Заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительных и периодических медицинских осмотров. |
| 27 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. |
| 28 | Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала и протоколы расшифровки индивидуальных дозиметров. |
| 29 | Программа производственного контроля по радиационной безопасности, согласованная Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. |
| 30 | Журнал ежедневных осмотров аппаратуры перед началом работы. |
| 31 | Величины контрольных уровней, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. |
| 32 | Картограмма мощности дозы излучения при проведении работ для определения размеров радиационно-опасных зон, согласованные Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. Графики замены источников в РИП. |
| 33 | Документ о техническом состоянии автотранспорта, осуществляющем транспортировку ИИИ. |
| 34 | Опись средств защиты, оборудования спецавтотранспорта, средств обозначения радиационно-опасной зоны, а так же средств оказания неотложной медицинской помощи при возникновении аварийных ситуаций. |
| 35 | Документация по организации хранилищ (временных хранилищ) для ИИИ: проект, схема размещения, система охранной сигнализации, освещения. |
| 36 | Акты испытаний систем блокировки и сигнализации. |
| 37 | Договор аренды нежилого помещения. |
| 38 | Копия договора о проведении индивидуального дозиметрического контроля. |
| 39 | Трудовой договор с персоналом группы А. |