
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

тел/факс (8312) 436-78-90, 436-78-73. E-mail:  sanepid@sinn.ru 
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Острое профессиональное отравление канализационными газами!
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информирует:

Этим летом, буквально в течение одного месяца, произошло два случая острого профессионального отравления канализационными газами слесарей-сантехников, обслуживающих канализационные колодцы. Оба работника в тяжёлом состоянии были доставлены в лечебные учреждения. К счастью, на этот раз обошлось без смертельного исхода. Так как процессы гниения в жаркую погоду проходят более активно, в канализационных резервуарах и коллекторах могут накапливаться значительные концентрации газов, из которых наиболее опасным является сероводород.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что спускаться в канализационные колодцы могут только профессионалы, обслуживающие канализационные колодцы и только при соблюдении ряда обязательных требований:

- перед спуском в канализационный колодец необходимо обеспечить его проветривание, оставив люк на некоторое время открытым, применять переносные системы механической вентиляции следует с осторожностью, так как в больших концентрациях сероводород взрывоопасен;

- работники, спускающиеся в канализационный колодец, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (эффективны промышленные фильтрующие противогазы марок М, КД или шланговые противогазы с принудительной подачей чистого воздуха под маску);

- необходимо пользоваться страховкой на случай внезапной потери сознания, спускаться в одиночку запрещено, на поверхности должен находиться человек, который в экстренном случае должен принять меры по срочной эвакуации находящегося в колодце работника на поверхность с помощью страховки;
-если человек в канализационном колодце потерял сознание, а извлечь его на поверхность с помощью страховки не представляется возможным, спускаться за ним вниз можно только используя средства индивидуальной защиты;

- лица, занятые на работах по обслуживанию систем канализации, должны проходить предварительный и периодический медицинский осмотр.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться

в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

к Оксане Снежко - 436-75-19.
_1396421500

