
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

тел/факс (8312) 436-78-90, 436-78-73. E-mail:  sanepid@sinn.ru
ПРЕСС-РЕЛИЗ
         Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее – Управление), в связи с полученной информацией из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  от 30.12.2015г № 01/16260-15-27 представленной Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, информирует хозяйствующие субъекты г.Н.Новгорода и Нижегородской области о прекращении действий сертификатов соответствия № ТСRU C-RU.АГ67.В.00109, № ТСRU C-RU.АГ67.В.00150 выданных органом по сертификации продукции ООО «ГРЕД» на продукцию:

 - кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ с маркировкой ВВГ-П-3х1,5-1 производства ООО «Производственное объединение «Кабели и провода» г. Новоржев Псковская область, ул. Пушкина, 125;  

- кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ с маркировкой АВВГ-П-3х2,5  производства ООО «ЭлектроПром» г. Новоржев, Псковская область, ул. Пушкина, 125, в связи с  выявлением фактов несоответствия требованиям статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и п.6.2 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66,1 и 3кВ. Общие технические условия» не обеспечена электрическая безопасность кабеля по причине невыполнения требований пп. 5.21.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ31996-2012.
         На основании изложенного, с целью соблюдения требований технического регламента Таможенного союза ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Управление предлагает организациям, занимающимся оборотом указанной продукции использовать данную информацию и принять соответствующие меры по не допущению в реализацию указанной продукции. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться

в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

к Екатерине Иконниковой - 432-94-30.







_1298353048

