
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1

тел/факс (8312) 436-78-90, 436-78-73. E-mail:  sanepid@sinn.ru 
ПРЕСС-РЕЛИЗ

О контроле за объектами водоснабжения и водоотведения в 2015 году
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информирует:
          По данным Всемирной организации здравоохранения до 80% инфекционных и до 50% неинфекционных заболеваний связаны с качеством употребляемой населением воды.  Учитывая высокую значимость водного фактора в обеспечении здоровья населения, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области постоянно проводится надзор за качеством подаваемой населению питьевой воды. В целях обеспечения населения области доброкачественной питьевой воды в Нижегородской области реализуется ФЦП «Чистая вода» и инвестиционные программы модернизации водопроводных и канализационных сетей.

          По данным Управления на 29.09.2015 г. в Нижегородской области определено в установленном порядке 215 гарантирующих организаций, из них представлено на согласование программ лабораторно-производственного контроля качества воды – 212 (97%). 

          Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды Управлением в 2014-2015 гг. в адрес гарантирующих организаций направлено 97 уведомлений о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в рамках производственного контроля в течение календарного года, нормативам качества питьевой воды. Наибольшее количество уведомлений о несоответствии качества воды, подаваемой населению, выдано по Володарскому (12), Дальнеконстантиновскому (7), Павловскому, Сосновскому,  Сергачскому, Сеченовскому районам.  На текущую дату Управлением согласовано 27 планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, что свидетельствует о неудовлетворительной работе по реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Практически по всем районам Нижегородской области разработаны и согласованы схемы водоснабжения и водоотведения. Утверждены  и реализуются инвестиционные программы:

 - «Модернизация» ОАО «Нижегородский Водоканал»;

-  инвестиционная программы ОАО «Дзержинский Водоканал»

- инвестиционная программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал» на 2012-2015 гг. 

Утверждены технические задания на разработку инвестиционной программы ООО «Теплосети» г.Н.Новгород, ООО «Комсервис В» Вачского района, ООО «Арзамасский Водоканал».

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в рамках работы по реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  активно взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Вопрос о ходе реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» неоднократно обсуждался на заседании санитарно-противоэпидемических комиссий при Правительстве Нижегородской области с принятием соответствующих управленческих решений. 

          В соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  от 22.07.2015 г. № ДК-П9-130 и во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 641 от 06.08.2015 г. «О проведении внеплановых проверок систем водоснабжения и водоотведения на территории Российской Федерации» на территории Нижегородской области проведены соответствующие проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области оказания услуг водоснабжения и водоотведения. 

        Проведены внеплановые мероприятия по контролю в отношении 167 субъектов надзора, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения. Обследовано 1099 объектов, в том числе 588 с лабораторным контролем. Основными проблемами, выявленными в ходе проведения надзорных мероприятий являются:

- природное несоответствие качества воды водоисточников, используемых для хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения  - превышение ПДК по мутности, цветности, железу, жесткости, марганцу, нитратам (Вадский, Борский, Володарский, Сергачский, Краснооктябрьский, Сеченовский, Навашинский, Ардатовский и т.д. районы);

- отсутствие разработанных проектов и утвержденных границ зон санитарной охраны водоисточников (Краснооктябрьский, Сокольский, Дальнеконстантиновский, Ардатовский и.т.д.);

- несоответствие качества подаваемой питьевой воды из-за морально устаревших систем водоподготовки (Ардатовский, Красноокбрьский,  Сергачский, Сеченовский, Борский, Семеновский районы и т.д.).

        По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства составлено 284 протокола об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 6.5, 8.42 ч.2,  19.5 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Вынесено постановлений о наложении штрафов на сумму 2090510 рублей. Подано 13 исков в суд о нарушении требований санитарных правил, в том числе 2 иска о признании факта бездействия по неисполнению требований санитарного законодательства  (в части обеспечения соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам) и о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

        В отношении субъектов, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения, проведено 61 мероприятие по контролю. По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства составлено 30 протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 8.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Вынесено постановлений о наложении штрафов на сумму 221500 рублей. 

          Вопросы организации водоснабжения и водоотведения остаются приоритетными направлениями в работе регионального Управления Роспотребнадзора. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться
в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
к Екатерине Иконниковой - 432-94-30, 89202928865
_1396421500

